|  |  |
| --- | --- |
| MANOMETRO DIGITAL DE 100PSI MARCA ASHCROFT CON ACCESORIOS TAPA METALICA **# 1322478** |  |
| COMUNICADOR DE CAMPO EMERSON 475 CON ACCESORIOS: CABLE DE COMUNICACIÓN HART, CARGADOR CON PLUG Y CONEXIÓN A 110 VAC, GOMA ANTIGOLPES **PRESENTA FISURAS EN LA PARTE SUPERIOR** Y MALETA PORTATIL CON CORREA **# 11110930** |  |
| BOMBA NEUMATICA PARA COMPROBACIONES MARCA FLUKE CON ACCESORIOS (CONECTOR RECTO DE 1/4" NPTF X 1/4 NPTM, CONECTOR RECTO DE 1/8" NPT X 1/4 OD, TUBING DE 1/4 CON TAPAS EN SUS EXTREMOS DE 1/4 OD X 1/4 OD, CONECTOR RECTO DE 1/4" NPT X 1/4 OD. **# 3051150** |  |
| MULTIMETRO DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 789 CON ACCESORIOS: **SOPORTE RASGADO** PAR DE PUNTAS FLUKE **Y BOLSO PRESENTA COSTURA ABIERTA. # 20690061** |  |